## ettepanekud
Laekunud ettepanekud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 täiendamiseks
Jrk nr | Kuupäev | Kes | Avalikustamisel olnud sõnastus | Ettepanek | Vallavalitsuse ettepanek arvestada/mitte arvestada, põhjendus/selgitus | Volikogu otsus
1. | 2020-10-30 | Tiiu Umal | Lk 104 punkt 2.17.1 Kobruvere küla. | Lk 104 punkt 2.17.1 Kobruvere küla. Täiendada ja täpsustada sõnastust: | Arvestada
|  |  | ...Veevarustussüsteemi haldamisega tegeleb MTÜ Pärdi Puurkaev. | ...Veevarustussüsteemi haldamisega tegeleb MTÜ Pärdi Puurkaev, kes on Suure-Jaani Vallavolikogu 14.november 2013 otsusega nr 11 määratud vee-ettevõtjaks Kobruvere küla piirkonnas. | Arvestada
|  |  | ...Kobruvere külas on üks veevarustussüsteem, mis varustab kahte kortermaja (12 ja 4 korteriga) ja 11 eramut. Kobruvere külas on umbes 1 km veetorustikke (vanus üle 30 aasta). Torustiku materjaliks on valdavalt teras ja PVC. Vanusest tulenevalt on torustikud käesolevaks ajaks osaliselt amortiseerunud. | … Kobruvere külas on üks veevarustussüsteem, mis varustab kahte kortermaja (12 ja 4 korteriga) ja 11 eramut, lisaks on liitumisühendused välja ehitatud veel 5 eramule. Välja jätta lõik: Kobruvere külas on umbes 1 km veetorustikke (vanus üle 30 aasta). Torustiku materjaliks on valdavalt teras ja PVC. Vanusest tulenevalt on torustikud käesolevaks ajaks osaliselt amortiseerunud. Lisada lõik: 2014.a. rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, asendati amortiseerunud veetorustik ca 1 km, paigaldati rauaärastusfiltrid, ehitati 80 m kaugusele veetöötlusseadmete pesuveele septik imbväljakuga. | Arvestada
|  |  | Lk 105 punkt 2.17.2 Vaalamäe piirkond. | Lk 105 punkt 2.17.2 Vaalamäe piirkond. Täiendada ja täpsustada sõnastust: | Arvestada
|  |  | Vastemõisa külas on Vaalamäe piirkonnas elanike veevarustuse tarbeks kasutusel üks veevärk, mis baseerub käesoleval ajal Vaalamäe Kaev puurkaevul (katastri nr 5293). Puurkaev on rajatud 1989. aastal ning selle abil ammutatakse vett Kesk-AlamDevoni-Siluri veekihist. Puurkaev-pumpla hoone on hiljuti rekonstrueeritud ning on heas seisukorras. Veetöötluseks on puurkaev-pumplasse paigaldatud rauaärastusfiltrid. Andmed joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. Veevarustussüsteemi haldamisega tegelevad kohalikud elanikud. | Vastemõisa ja Kobruvere külas on Vaalamäe piirkonnas elanike veevarustuse tarbeks kasutusel üks veevärk, mis baseerub käesoleval ajal Vaalamäe Kaev puurkaevul (katastri nr 5293). Puurkaev on rajatud 1989. aastal ning selle abil ammutatakse vett Kesk-AlamDevoni-Siluri veekihist. Puurkaev-pumpla hoone on 2019.a. rekonstrueeritud ning on heas seisukorras. Veetöötluseks on puurkaev-pumplasse paigaldatud 2012.a. täisautomaatne paarissurvefilter, tüüp 202 PDA, Q = 2,4 m3/h, koos kvartsliiv filtrimaterjali, kompressori RENO 250/50 ja uhtevee plastmahutiga 90 l. Andmed joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. Veevarustussüsteemi haldamisega tegeleb MTÜ Vaalamäe Kaev. | Arvestada
|  |  | Vaalamäe piirkonnas on külas on üks veevarustussüsteem, mis varustab 27 majapidamist ning ca 70 elanikku. | Vaalamäe piirkonnas on üks veevarustussüsteem, mis varustab 27 majapidamist ning ca 70 elanikku | Arvestada
2 | 2020-11-16 | Suure-Jaani Haldus |  | ptk 7.1 lisada järgmine lõik: Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseeringu osakaal, kujunevad tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ja vee-ettevõtte vahelisele kokkuleppele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. Arendamise kavas esitatud investeeringute ajaline jagunemine on indikatiivne | Arvestada
3 | 2020-11-09 | Rein Murik | Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava punktides 5…7.2.2 on kajastatud kõigi Põhja-Sakala valla ÜVK alade areng, planeeritavad meetmed koos alteranatiivide valikuga, finantsanalüüsi ja vajalike investeeringute summadega nii lühiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis. | Eelnõus lk 172 on meetmed ÜVK alast välapool majapidamiste kohta kuid ÜVK alas olevatele meetmeid ei ole. | Mitte arvestada (Meil on selle jaoks eraldi eeskiri juba olemas)
|  |  | LK 30 Tabel 11. Põhja-Sakala valla veetootmise ja –tarbimise kogused 2019.a….Suure-Jaani linn liitunute osakaal 91% (selgitus:elanike arvust, vastavalt Keskkonnaministeeriumi Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhendile https://www.envir.ee/sites/default/files/2007yvkkoostamisejuhend.pdf) LK 31 Tabel 12. Tabel 12. Põhja-Sakala valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud reovee kogused 2019.a....Suure-Jaani linn liitunute osakaal 84% (selgitus:elanike arvust, vastavalt Keskkonnaministeeriumi Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhendile https://www.envir.ee/sites/default/files/2007yvkkoostamisejuhend.pdf) | Tuua välja Suure-Jaanis ÜVK piirkonnas liitumata majapidamiste arv | Mitte arvestada (Kava on koostatud vastavalt Keskkonnaministeeriumi Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhendile, kus on ette antud et arvestuse aluseks on % elanike arvust.)
|  |  | Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.11.2018 määrusega nr 6 on juba kehtestatud "Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" | Lisada meetmed mis tagaks ÜVK piirkonnas asuvate majapidamiste nõuetekohase reoveekäitluse. | Mitte arvestada (Meil on selle jaoks eraldi eeskiri juba olemas)
|  |  |  | Vallavalitsusel tegeleda ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud majapidamiste järelvalvega. | Võtta teadmiseks
|  |  | Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest: § 5 lg (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega volitatud isikul. § 11 lg (4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega volitatud isikul kontrollida käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuete täitmist. § 142 (7) Vee-ettevõtja peab Konkurentsiametil ja kohaliku omavalitsuse volitatud isikul lubama käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmisel kontrollida oma raamatupidamist, põhjendama veeteenuse hinna moodustamise aluseid ning andma oma majandustegevuse kohta vajalikke selgitusi. § 142 (8) Konkurentsiametil ja kohaliku omavalitsuse volitatud isikul on õigus siseneda kohapeal kontrollimiseks kontrollitava vee-ettevõtja esindaja juuresolekul vee-ettevõtja territooriumile, ruumidesse ja rajatistesse, tutvuda seal vajalike dokumentide, muu teabe ja asjaoludega ning teha väljavõtteid, ärakirju ja koopiaid. | Volikogul määrata seaduse nõuete täitmiseks volitatud isik (näiteks nõded prg 5 lg, prg 11 lg 4, prg 14üla2 lg 7 ja 8) | Võtta teadmiseks ja peale ÜVK kava kinnitamist volikogus, vallmistada ette ÜVK kava elluviimiseks vajalikud korrad ja eeskirjad ning esitada need volikogule kinnitamiseks.
|  |  |  | Selgitus:eelnõus on öeldud et "kogumismahutite seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad". Mitmed mitteliitunud majapidamised ( Suure-Jaani linnas) ei oma nõuetekohast mahtutit või ei oma üldse mahutit ! Volikogu pole määranud iskut kellel oleks õigus kontrollida ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse nõuete sh. liitumata kinnistute reovee käitlust. Eelnõus on toodud et liitunud veevärgiga on % on Sjaani elanikest, kanalisatsiooniga 84% ehk tunduvalt vähem. Volikogu menetleb üle aasta volitatud isiku määramist. | Võtta teadmiseks ja peale ÜVK kava kinnitamist volikogus, vallmistada ette ÜVK kava elluviimiseks vajalikud korrad ja eeskirjad ning esitada need volikogule kinnitamiseks.
4 | 2020-11-20 | Eelarve- ja majanduskomisjon | 2.4 Võhma linn LK 42: … 2017 aastal rajati uued torustikud Mahlamäe, Koidu, Lepiku ja Kastani tn piirkonnas... | 2.4 Võhma linn Lk 42 parandada vead: 2017 rajati uued torustikud Õuna tänavale ning osaliselt rekonstrueeriti torustike Silla, Õuna, Kalevi, Aia, Koidu, Veski ja Väike tänavatel.
|  |  | 5. Vee-ettevõtluse areng Lk 113 Seoses uue omavalitsuse moodustamisega (Võhma linna ning Suure-Jaani, Kõo ja Kõpu valla ühinemisega) on otstarbekas Põhja-Sakala valla ÜVK süsteemide opereerimiseks moodustada üks ühine vee-ettevõte. Samuti võib kaaluda Põhja-Sakala valla ÜVK süsteemide opereerimise andmist suuremale piirkondlikule vee-ettevõttele (nt AS Viljandi Veevärk). Kuna täpsemalt pole vee-ettevõtluse temaatikat arutatud, on enne edaspidiste otsuste tegemist vajalik teostada erinevate stsenaariumide põhjalikum analüüs. | 5. Vee-ettevõtluse areng LK 113 Ettepanek sõnastuseks : Seoses uue omavalitsuse moodustamisega (Võhma linna ning Suure-Jaani, Kõo ja Kõpu valla ühinemisega) on otstarbekas Põhja-Sakala valla ÜVK süsteemide opereerimiseks moodustada üks ühine vee-ettevõte. Samuti tasub kaaluda Põhja-Sakala valla vee-ettevõtete liitumist piirkondlike vee-ettevõtetega (Suure-Jaani ja Kõpu piirkonnad AS Viljandi Veevärgiga ning Kõo küla, Koksvere küla ja Võhma linn Põltsamaa Vesi OÜ-ga.)
|  |  | Lk 164 Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks siseriiklikest allikatest (KIK). KIK toetus ÜVK rajatiste rekonstrueerimisel ja rajamisel on kuni 65% projekti maksumusest. KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul eeldatakse, et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering ÜVK süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise korral moodustab minimaalselt 35%. Madalamat omafinantseeringut (20%) on võimalik rakendada üksnes piirkondlikule vee-ettevõtjale (nt AS Viljandi Veevärk), juhul kui majandus- ja finantsanalüüs seda toetab. Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga. Eraldiseisvate tuletõrje veevõtukohtade (kuivhüdrantide) rajamisel ja sademeveekanalisatsiooni projektide puhul tuleb arvestada, et (KOV või vee-ettevõtte) omafinantseering moodustab 100%. | Ettepanek sõnastuseks: Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks siseriiklikest allikatest (KIK). KIK toetus ÜVK rajatiste rekonstrueerimisel ja rajamisel on kuni 65% projekti maksumusest. KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul eeldatakse, et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering ÜVK süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise korral moodustab minimaalselt 35%. Madalamat omafinantseeringut (20%) on võimalik rakendada üksnes piirkondlikule vee-ettevõtjale (nt AS Viljandi Veevärk või Põltsamaa Vesi OÜ sõltuvalt piirkonnast), juhul kui majandus- ja finantsanalüüs seda toetab. Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga. Eraldiseisvate tuletõrje veevõtukohtade (kuivhüdrantide) rajamisel ja sademeveekanalisatsiooni projektide puhul tuleb arvestada, et (KOV või vee-ettevõtte) omafinantseering moodustab 100%.